**З 5 по 9 червня управляючі муніципальні компанії та комунальні підприємства Хмельницького виконали значні обсяги робіт**

**УМК «Центральна»**

Виконано заміну 20 шт. запірної арматури на трубопроводах холодного водопостачання за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 115/1;

- пров. П’яскорського, 3 кв. 52; 6 кв. 14;

- пров. Городній, 4.

2. Виконано заміну 159 м/п труб холодного водопостачання за адресами:

- вул. Проскурівського підпілля, 115/1;

- вул. Шухевича, 1г, кв. 104;

- пров. Городній, 4 (підвал).

3. Виконано заміну 1,8 м/п каналізаційних труб та фасонних частин за адресами:

- вул. Прибузька, 2, кв. 37;

- вул. Проскурівська підпілля, 203 (підвал).

4. Виконано прочистку 147 м/п каналізаційної мережі в підвалах житлових будинків за адресами:

- вул. Гонгадзе, 18;

- вул. Шухевича, 2, 4/3, 1Б, 71;

- вул. Вишнева, 137, 135;

- пров. Городній, 4;

- пров. П’яскорського, 6;

- вул. Деповська, 1.

5. Виконано заміну 119 електроламп в під'їздах та підвалах житлових будинків за адресами:

- вул. Прибузька, 2, 6 (підвали);

- вул. Вайсера, 15, 28 (підвали);

- вул. Проскурівського підпілля, 16 (підвал);

- вул. Соборна, 56, 58, 19, 15 (підвали);

- вул. Проскурівська, 16 (підвал);

- вул. Подільська, 25 (підвал);

- вул. Шухевича, 1а, 71, 92/1, 102/1, 104/1, 92/2;

- пров. Городній, 2, 4;

- пров. Шухевича, 3;

- вул. Деповська, 1;

- пров. Північний, 1;

- пров. П’яскорського, 3, 2, 8/1, 6;

- вул. Північна, 121, 2;

- вул. Волочиська, 9, 29.

6. Виконано покіс 11180 м2 трави на газонах прибудинкових територій за адресами:

- вул. Прибузька, 6;

- вул. Гонгадзе, 14;

- вул. Шухевича, 1а, 92;

- вул. Вокзальна, 142, 133;

- пров. П’яскорського, 2.

7. Виконано прибирання 11564 м2 підвалів за адресами:

- вул. Соборна, 56, 58;

- вул. Кам’янецька, 52;

- вул. Проскурівського підпілля, 203, 209, 215;

- вул. Шухевича, 1Г, 1К, 2, 4/3, 1а, 5;

- вул. Гонгадзе, 18, 18/1, 14, 17,17Б;

- вул. Олімпійська, 7;

- пров. П’яскорського, 8/1.

8. Проведено дератизацію підвальних приміщень за адресою: вул. Кам’янецька, 56.

9. Вивезено сміття після прибирання підвалів (7 причепів).

10. Встановлено 22 адресні таблички.

11. Відремонтовано під’їзд за адресою: вул. Соборна, 43 (1 під.)

12. Виконано ремонт штукатурки входу в під’їзд (з улаштуванням основи під штукатурку з металевої сітки) за адресою: вул. Кам’янецька, 82.

13. Виконано ремонт 42 м2 цоколя: простукування, відбивання старої штукатурки, грунтування, підготовка під штукатурку, штукатурка за адресою: вул. Кам’янецька, 82.

14. Виконано бетонування 2,7 м2 майданчика та сходів входу у під’їзд (в ході робіт виконано збирання, розбирання щитової опалубки) за адресою: вул. Кам’янецька, 82 (1 під.).

15. Виконано ремонт металевого поручня входу в під’їзд за адресою: вул. Кам’янецька, 82 (3 під.).

16. Виконано ремонт металевих дверей входу в під’їзд за адресою: пров. П’яскорського, 6 (1 під.).

На дільницю аварійно-технічної служби підприємства надійшло 75 заявок від мешканців житлових будинків м. Хмельницького, які знаходяться в управлінні управляючих муніципальних компаній, а також ОСББ (на договірній основі) щодо аварійних ситуацій інженерних мереж.

З них 46 заявок стосуються сантехнічного обладнання та мереж, 29 заявок стосуються електропостачання. Зазначена кількість заяв, щодо ліквідації аварійних ситуацій виконана в повному обсязі.

На дільницю з ремонту та обслуговування ДВК підприємства надійшло 22 заявки, які виконано в повному обсязі.

1. Усунення завалів за адресами:

- вул. Довженка, 5, кв. 62, кв. 66, кв .65, кв. 69;

- вул. Шухевича, 1к, кв. 3;

- вул. Повстанська, 38, кв. 36;

- вул. Героїв Майдану, 17/1, кв. 18;

- вул. Гарнізонна, 2, кв. 46;

- пр. Миру, 76/3, кв. 10;

- вул. Зарічанська, 8, кв. 52.

2. Очистка каналів за адресами:

- вул. Прибузька, 36, кв. 163;

- вул. Свободи, 7б, кв. 3;

- вул. Зарічанська, 6/4, кв. 45.

3. Встановлення труб за адресами: вул. Довженка, 5 кв. 66, кв. 70.

4. Схема каналів за адресами:

- вул. Зарічанська, 14/3а;

- вул. Довженка, 5.

5. Перевірено і видано акти за адресами:

- вул. Спортивна, 29, кв. 7;

- вул. Львівське шосе, 43/2;

- вул. Петлюри, 54, кв. 25;

- вул. Героїв Крут, 4/1Б, кв. 218.

**УМК «Проскурівська»**

1. Виконано ремонт 137 м2 м’якої покрівлі за адресою: вул. Заводська, 38/1.

2. Виконано поточний ремонт під’їзду за адресою: вул. Заводська, 32.

3. Виконано фарбування конструкцій дитячих майданчиків за адресами:

- вул. Прибузька, 44, 18, 18б, 24;

- вул. Н. Янчук, 20.

4. Виконано ремонт 3 шт. водостічних труб за адресами:

- вул. Грушевського, 85;

- вул. Проскурівська, 85.

5. Виконано ремонт козирка входу в під’їзд за адресою: вул. Подільська, 65.

6. Виконано ремонт 2 шт. оголовків димових та вентиляційних каналів з перекладкою цегляної кладки за адресою: вул. Заводська, 38/1.

7. Виконано фарбування 3 садових лавок за адресою: вул. Шевченка, 8.

8. Виконано замуровування 0,4 м2 отворів в стінах сходинкової клітки після сантехнічних робіт за адресою: вул. Шевченка, 103.

9. Виконано поточні ремонти приямків та східців перед входом у під'їзди за адресами:

- вул. Прибузька, 24, 26, 42/1;

- вул. Заводська, 38/1;

- вул. Героїв Маріуполя, 18/1.

10. Виконано ремонт освітлення сходової клітки за адресами:

- вул. Пилипчука, 61;

- вул. Шевченка, 3.

11. Виконано ремонт освітлення підвалу за адресами:

- вул. М. Трембовецької, 53/1;

- вул. Прибузька, 44;

- вул. Франка, 1;

- вул. Водопровідна, 42.

12. Виконано заміну 4 м. п. окремих ділянок електропроводки за адресою: вул. Кам’янецька, 67.

13. Виконано поточний ремонт електрощитової з заміною обладнання за адресою: вул. Кам’янецька, 67.

14. Виконано заміну 11 шт. автовимикачів (20А) за адресою: вул. Кам’янецька, 67.

15. Виконано ремонтні роботи в 5 поверхових електрощитах за адресою: вул. Кам’янецька, 67.

16. Виконано заміну вимикача за адресою: вул. Франка, 1.

17. Виконано заміну 15 шт. лампочок енергозберігаючих за адресами:

- вул. Франка, 1;

- вул. Водопровідна, 42;

- вул. Пилипчука, 61;

- вул. Прибузька, 44;

- вул. Трембовецької, 51/1.

18. Виконано заміну 5,8 м. п. окремих ділянок водопроводу за адресами:

- вул. Володимирська, 1;

- вул. Прибузька, 44.

19. Виконано ліквідування 5 підтікань водопровідної мережі за адресами:

- пров. Шевченка, 3;

- вул. Прибузька, 10, 44;

- вул. Свободи, 48;

- вул. Подільська, 38.

20. Виконано заміну крана водопровідного (діаметр 25 мм) за адресою: вул. Володимирська, 1.

21. Виконано заміну 9,5 м. п. каналізаційних труб та 12 фасонних частин (діаметр 110 мм) за адресами:

- вул. Шевченка, 103;

- вул. Подільська, 78;

- вул. Прибузька, 10.

22. Виконано ліквідування 9 забоїв каналізаційної мережі за адресами:

- вул. Н. Янчук, 20;

- вул. Проскурівська, 85/1;

- вул. Трембовецької, 51/1;

- вул. Шевченка, 8, 101, 103;

- вул. Проскурівська, 65;

- вул. Водопровідна, 8/2;

- вул. Свободи, 48.

23. Виконано ліквідування підтікань каналізаційного трубопроводу за адресами:

- вул. Шевченка, 101;

- вул. Франка, 10.

24. Виконано прибирання підвальних приміщень за адресами:

- вул. Соборна, 77;

- вул. Героїв Майдану, 42/1;

- вул. Володимирська, 1, 65, 71, 87;

- вул. Свободи, 48, 46/1, 22а;

- вул. Шевченка, 101;

- пров. Героїв-прикордонників, 1, 3;

- вул. Трембовецької, 51/1, 53/1;

- вул. Прибузька, 18, 18б, 42/1, 44;  
- вул. Водопровідна, 28/2, 44/1, 42, 39;

- вул. Проскурівського підпілля, 25;

- вул. Подільська, 65, 78.

25. Виконано дезінсекцію підвального приміщення за адресою: вул. Свободи, 48/1.

26. Виконано покіс трави на газонах бензокосами за адресами:

- пров. Героїв-прикордонників, 1;

- вул. Прибузька, 36/1;

- вул. Н. Янчук, 20;

- вул. Подільська, 78;

- вул. Володимирська, 1;

- вул. Вайсера, 75/1.

27. Завезено пісок в пісочниці за адресами:

- вул. Заводська, 38/1;

- вул. Проскурівська, 65, 105, 107;

- вул. Н. Янчук, 20;

- вул. Кам’янецька, 75;

- вул. Шевченка, 46/2, 40, 49, 55;

- вул. Пилипчука, 67;

- вул. Водопровідна, 57.

28. Навантажено вручну та вивезено 4 м3 сміття на звалище за адресами:

- вул. Соборна, 77;

- вул. Героїв Майдану, 42/1;

- вул. Володимирська, 1, 65, 71, 87;

- вул. Свободи, 48, 46/1;

- вул. Шевченка, 101;

- пров. Героїв-прикордонників, 1, 3;

- вул. Трембовецької, 51/1, 53/1;

- вул. Прибузька, 18, 18б, 42/1, 44;

- вул. Водопровідна, 28/2, 44/1, 42, 39;

- вул. Проскурівського підпілля, 25;

- вул. Подільська, 65, 78;

- вул. Свободи, 22а.

**УМК «Дубове»**

1. Виконано ремонт поверхонь під’їзду за адресою: вул. Петлюри, 61 (1 під.).
2. Виконано скошування трави бензокосарками за адресами:

- вул. Петлюри, 66/1, 66/2, 61, 59, 57;

- вул. Козацька, 62, 60/1, 54/1, 54, 61/1, 65/1, 61/2, 60, 56/1;

- вул. Я. Мудрого, 2;

- вул. Кушнірука, 10/1, 14, 16, 10/3, 10/4, 10/5, 6/2, 6/1, 12/1, 10/2;

- вул. Болбочана, 8, 6, 1;

- вул. Ранкова, 1, 3, 5.

1. Виконано засклення вікон за адресами:

- вул. Болбочана, 1 (0,9 м2);

- вул. Спортивна, 20 (1,7 м2);

- вул. Козацька, 56/3 (1,7 м2).

1. Виконано ремонт 2 віконних рам за адресою: вул. Козацька, 56/3.
2. Виконано очистку 2 козирків входу в під’їзд від сміття за адресами:

- вул. Я. Мудрого, 2;

- вул. Трудова, 15.

1. Виконано ремонт 2,5 м2 бетонних сходинок та площадок входу в під’їзд за адресою: вул. Козацька, 65/1.
2. Виконано ремонт конструкцій дитячих майданчиків за адресами:

* 3 пісочниці:
* вул. Чорновола, 110;
* вул. Спортивна, 42;
* вул. Петлюри, 59.
* 4 гойдалки:
* вул. Петлюри, 59;
* вул. Трудова, 40;
* вул. Спортивна, 42;
* вул. Повстанська, 36;
* гірка:
* вул. Гальчевського, 27/1;
* 4 лавки:
* вул. Кушнірука, 18;
* вул. Спортивна, 42.

1. Виконано закриття слухових 4 м2 вікон технічного поверху сіткою за адресою: вул. Спортивна, 42.
2. Виконано ремонт сміттєвої урни за адресою: вул. Ранкова, 3.
3. Виконано ремонт 4,7 м. п. дверних налічників за адресою: вул. Пілотська, 53.
4. Виконано 1,5 м2 ремонт відмостки за адресою: вул. Повстанська, 40.
5. Виконано зрізання аварійних дерев за адресами:

- вул. Пілотська, 76;

- вул. Гальчевського, 27/1.

1. Виконано ремонт дверного блоку за адресою: вул. Спортивна, 20.
2. Виконано заміну електричного обладнання:

* 2 вимикачі:
* вул. Гайова, 2;
* 2 автомати 25А:
* вул. Ранкова, 3;
* 8 світильників:
* вул. Міхновського, 10/1, 10/3.
* 41 лампочка:
* вул. Козацька, 61/1;
* вул. Міхновського, 10;
* вул. Пілотська, 53;
* вул. Трудова, 17, 15;
* вул. Пілотська, 76.

1. Виконано заміну 20 м. п. електричного проводу за адресою: вул. Гайова, 2.

**УМК «Озерна»**

1. Виконано ремонт трубопроводів холодного водопостачання за допомогою електрозварних робіт за адресою: вул. Залізняка, 20 (1 під., підвал)

2. Виконано заміну трубопроводів водовідведення з труб чавунних на поліетиленові із заміною фасонних частин – 6,6 м/23 шт. за адресами:

- вул. Героїв АТО, 3;

- вул. Довженка, 5;

- вул. Кармелюка, 8 (2 під., підвал);

- вул. Свободи, 3а, кв. 65, кв. 75.

3. Виконано заміну 14 шт. запірної арматури із заміною фасонних частин на системах холодного водопостачання та теплопостачання за адресами:

- вул. Гарнізонна, 2;

- вул. Незалежності, 9;

- вул. Васильєва, 2;

- вул. Довженка, 5;

- вул. Залізняка, 20.

4. Виконано ремонт запірної 15 шт. арматури (вентилів) з заміною сальникових ущільнень на системах теплопостачання, гарячого водопостачання, холодного водопостачання за адресами:

- вул. Майборського, 2;

- вул. Гарнізонна, 2;

- вул. Незалежності, 5.

5. Виконано заміну автоматичного випускача повітря на системі гарячого водопостачання за адресою: вул. Незалежності, 5.

5. Виконано заміну 3 шт. згонів на трубопроводах системи теплопостачання за допомогою

електрозварювання за адресою: вул. Героїв АТО, 7.

6. Виконано заміну засувки на системі теплопостачання (d – 50) за адресою: вул. Героїв АТО, 10.

7. Виконано усунення повітряної пробки у системі гарячого водопостачання (10 шт.) за адресами:

- вул. Майборського, 13/1, кв. 39, 15/1 кв. 22;

- вул. Героїв АТО, 5/1, кв. 25;

- вул. Довженка, 7, кв. 46;

- вул. Незалежності, 9, кв. 26.

8. Виконано утеплення 70 м/п трубопроводів та відновлення зруйнованої теплової ізоляції на системі теплопостачання та гарячого водопостачання за адресою: вул. Героїв АТО, 6.

9. Виконано прочищення 145 м каналізаційної мережі внутрішньої за адресами:

- проспект Миру, 71/2, кв. 19;

- вул. Героїв АТО, 5/2, кв. 63, 4 (5 під.), 3, кв. 22, 5/2, кв.77;

- вул. Довженка, 14, кв. 1, 3 (4 під.)

- вул. Майборського, 11 (підвал), 2 (2, 3 під., підвал).

10. Виконано закарбування розтруба каналізаційних труб (d – 110, 3 операції) за адресами:

- вул. Кармелюка, 8 (2 під., підвал);

- вул. Майборського, 13/1.

11. Виконано скління 21,1 м2 вікон на сходових клітинах (ліквідація наслідків після вибухів 13.05.2023 р.) за адресами:

- вул. П. Мирного, 27 (1 під., 9 поверх), 21/3;

- проспект Миру, 60 (1, 2 під.), 53/1 (6 під’їзд), 51/2, 61/2;

- вул. Зарічанська, 14;

- вул. Залізняка, 14, 20, 20/1;

- вул. Бандери: 20/1 (3 під.).

12. Виконано технічний огляд, обслуговування та ремонт електричних щитків на сходовій клітині за адресами:

- вул. Кармелюка, 10, кв. 17;

- проспект Миру, 80/1, кв. 63;

- вул. П. Мирного, 28/3, кв.103;

- вул. Залізняка, 20/1, кв. 53, 14, кв. 118.

14. Виконано встановлення 3 LED ламп за адресами:

- вул. Горбанчука, 7;

- вул. П. Мирного, 28/3 (підвал), 21/3 (тамбур, біля ліфта).

15. Виконано заміну 2 світильників світлодіодних за адресами:

- вул. П. Мирного, 27, кв. 264 (тамбур), 21/3, кв. 144 (тамбур, біля ліфта).

16. Виконано встановлення 26 шт. світильників світлодіодних за адресами:

- вул. Кармелюка, 12 (тамбур, 4 поверх);

- вул. Горбанчука, 4/1 (3 під’їзд), 4/1 (2 під’їзд);

- вул. Героїв АТО, 2 (3 під’їзд).

17. Виконано заміну 3 шт. автоматичних вимикачів (25 А) за адресами:

- проспект Миру, 80/1, кв. 43;

- вул. П. Мирного, 27 (6 під., електрощитова);

- вул. Васильєва, 7, кв. 53.

18. Виконано заміну 3 електричних вимикачів за адресами:

- вул. Кармелюка, 10, кв. 98;

- вул. Кропивницького, 8/1, кв. 8.

19. Виконано заміну 2 патронів електричних за адресами:

- проспект. Миру, 95/1, кв. 56 (4 під.);

- вул. Васильєва, 9, кв. 20.

20. Виконано поточний ремонт під’їзду за адресою: вул. Васильєва, 15 (1 під.).

21. Виконано поточний 173,2 м2 ремонт м’якої покрівлі підрядною організацією за адресами:

- вул. Довженка, 10/1, кв. 136;

- вул. Героїв АТО, 6, кв. 73;

- вул. Залізняка, 14/2, кв.79, 80 (підрядною організацією) – 148,2 м2:

* розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів;
* поточний ремонт м’якої покрівлі (в т. ч. парапетів).

22. Виконано поточний ремонт житлового багатоповерхового будинку підрядною організацією за адресами:

- вул. Зарічанська, 2 (4 під.):

* розбирання 0,072 м3 бетонної плити;
* очищення 88,4 м водостічної системи від сміття;
* улаштування 2,2 м з листової сталі спецлаком 700 мм;
* улаштування 2,2 м з листової сталі спецлаком 605 мм;
* ремонт 10 м2 окремих місць покриття покрівлі з асбестоцементних листів звичайного профілю.

23. Виконано ремонт та навішування 3 м водостічних труб за адресою: вул. Васильєва, 2.

24. Виконано ремонт вхідних дверей в підвальне приміщення за допомогою електрозварки за адресою: вул. Майборського, 15/1 (1 під.).

25. Встановлено лавку на прибудинковій території за адресою: вул. Довженка, 16/2 (5 під.).

26. Виконано ремонт лавки із заміною дощок за адресою: вул. Героїв АТО, 6 (4 під.).

27. Виконано фарбування 43 лавок дерев'яних олійними сумішами за адресами:

- вул. Героїв АТО, 6, 4;

- вул. Горбанчука, 7;

- вул. Довженка, 14, 1;

- вул. Народної Волі, 8;

- вул. Васильєва, 4, 5, 6.

28. Виконано ремонт 4 шт. обладнання на дитячих майданчиках за адресами:

- вул. Майборського, 8;

- вул. Довженка, 7;

- вул. Героїв АТО, 10.

29. Виконано встановлення 4 замків навісних за адресами:

- вул. Залізняка, 22 (3 під., сміттєкамера);

- Старокостянтинівське шосе, 6 (вихід на покрівлю);

- вул. П. Мирного, 28 (2 під., вихід на технічний поверх, покрівлю).

30. Виконано очищення 24 м2 козирків від бруду та сміття за адресою: вул. Майборського, 4/1 (6, 7 під.).

31. Виконано очищення 6 м2 приміщення за шахтою ліфта на технічному поверсі від голуб’ячого посліду за адресою: вул. Залізняка, 14/2, кв. 107, кв. 108.

32. Виконано скошування 35806 м2 трави на газонах мотокосами за адресами:

- вул. Васильєва, 7,1, 2, 3, 5;

- вул. Довженка, 12, 14;

- вул. Гарнізонна, 7, 24;

- вул. Героїв АТО, 2, 9, 9/1;

- вул. Майборського, 13, 13/1, 15, 15/1, 4/1, 6, 4;

- вул. Кармелюка, 10, 12, 8;

- проспект Миру, 61/1, 61/2, 53/1, 57/4, 51/2, 77, 79, 81, 83;

- вул. Бандери, 20/1, 22/2;

- вул. Зарічанська, 2;

- Старокостянтинівське шосе, 16;

- вул. Залізняка, 20/1.

33. Виконано фарбування 4 дитячих майданчиків за адресами:

- прс. Миру, 80/1;

- вул. Залізняка, 22, 20/1;

- вул. П. Мирного, 32/3.

34. Виконано встановлення гучномовця «Повітряна тривога» з підключенням до електричної мережі за адресою: Старокостянтинівське шосе, 6 (кабель АВВГ 2х2,5 – 20 м, гофра – 20 м, дюбель 10х10 – 8 шт.).

**УМК «Південно-Західна»**

1. Виконано заміну 9 м/п каналізаційних труб (Ду-110) за адресами:

- вул. Кам'янецька, 159;

- вул. Інститутська, 17/1.

2. Виконано ремонт під'їзду за адресою: вул. Пулюя, 5/1 (4 під.).

3. Виконано усунення забоїв каналізаційних мереж за адресами:

- вул. Інститутська, 12/1, 14, 4/2;

- вул. Кам'янецька, 101, 100, 99/1;

- вул. Тернопільська, 26;

- вул. Львівське шосе, 27;

- вул. Молодіжна, 17/1.

4. Виконано ремонт 45 м. кв. м'якої покрівлі за адресою: вул. Тернопільська, 34.

5. Виконано ремонт сходів входу в під'їзд за адресою: вул. Тернопільська, 22/1 (4 під.).

6. Виконано заміну 2 дверей на металопластикові в під'їзді за адресою: вул. Пулюя, 5/1 (1-2 під.).

7. Виконано остіклення 20 м. кв. вікон за адресами:

- вул. Львівське шосе, 43, 39;

- вул. Тернопільська, 32, 34, 44.

8. Виконано оббивання 15 м. кв. плитки та шпаклювання фасадної стіни за адресою: вул. Пулюя, 5/3.

9. Виконано заміну запірної арматури (Ду-32 — 1 шт., Ду-25 — 2 шт.) за адресами:

- вул. Лікарняна, 3/1;

- вул. Тернопільська, 34/5;

- вул. Львівське шосе, 55/3.

10. Виконано ремонт 10 м. кв. відмостки за адресою: вул. Тернопільська, 44.

11. Виконано герметизацію 100 м/п стиків за адресою: вул. Львівське шосе, 55.

12. Виконано покіс трави на прибудинкових територіях за адресами:

- вул. Пулюя, 5/2, 5/3, 7, 8;

- вул. Сковороди, 36, 48;

- вул. Львівське шосе, 39/1, 27, 31;

- вул. Тернопільська, 18/2, 34/3, 34/2.

**МКП «Хмельницькводоканал»**

АДС.

1. Прийнято та оброблено заявок -130.
2. Поставлено на контроль для служби водомереж – 24.
3. Поставлено на контроль для служби канмереж – 76.
4. Накрито водопровідних і каналізаційних колодязів – 4.
5. Ліквідовано засмічень на канмережі у нічний час – 2.
6. Дали дозвіл на розпломбування - 6.

Водомережа.

1. Ліквідовано поривів з розриттям – 8.
2. Благоустроєно місць розриття - 3.
3. Замінено засувок, вентилів — 1-з-ка 1-вентиль.
4. Підготовка і заміна водопроводу - 23 п. м. (діаметр 50 мм), 7 п. м. (діаметр 15 мм).
5. Відремонтовано водорозбірних колонок - 2.
6. Ліквідовано поривів в колодязях - 3.
7. Планово-попереджувальні обстеження - 11.
8. Відремонтовано засувок – 1.
9. За листом абонентів – 3.
10. Ремонт пожежних гідрантів - 1.
11. Заміна пожежних гідрантів – 1.
12. Врізки водопроводу – 1.
13. Закрито ордері асфальтування – 14.
14. Закрито ордері зелена зона – 1.
15. Замінено люків — 1.
16. Асфальтування — 5.
17. Очищення колодязів — 1.

Канмережа.

1. Промито канмережі спецавтомобілем КО 504 - 300 п.м.
2. Очищено колодязів – 64.
3. Чистка клапанів напірного колектора.
4. Відкачено к-зів – 1.
5. Обстежено мереж – 5.
6. Накрито колодязів - 2.
7. За листами абонентів - 1.

Виконані роботи дільниць КВП і А

1. КНС - 3 Встановлення і налагодження витратомірного вузла типу «Ергомера — 125».
2. ГКНС Демонтаж ТВУ насосного агрегата СД - 2 №4.
3. КНС - 18 Відновлення працездатності автоматики: чистка датчиків поплавкового типу.
4. ПНС вул. Молодіжна, 15 — перезапуск та скидання аварій системи автоматичного керування Н/А.
5. ВНС - 9 Заміна обладнання передачі даних на витратомірному вузлі.

**МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»**

Для надання послуг з гарячого водопостачання на підприємстві знаходиться в роботі:

* 45 газових котелень;
* 1 твердопаливна котельня;
* 60 центральних теплових пунктів;
* 4 когенераційних установки.

Котельні:

- обв’язування нових сучасних енергоефективних мережевих насосів в котельні за адресою: вул. Тернопільська, 14/3;

- обв’язування газопроводами нововстановлених пальників під час модернізації водогрійних котлів в котельнях за адресами: вул. Молодіжна, 2, вул. Тернопільська, 14/3;

* продовження капітального ремонту котла КОЛВІ-500 із заміною димогарних труб в котельні за адресою: вул. Петлюри, 12;
* завершення відновлення обмурівки котла КВГ-6,5 після його капітального ремонту із зміною конвективної частини в котельні за адерсою: вул. Трембовецької, 51/1;
* встановлено нові твердопаливні котли на фундаменти в процесі реконструкції твердопаливної котельні за адресою: вул. Бандери, 32/1;
* заміна котлів DUO-50 (1 од.) та КОЛВІ-192 (2 од.) на котли Thermona Therm Trio 90 (5 од.) в котельні САТ за адресою: вул. Інститутська, 15/1;
* повне внутрішнє очищення твердопаливних котлів підприємства.

КГУ:

* поточний ремонт когенераційних установок в котельнях за адресами: вул. Бандери, 32/1, вул. Водопровідна, 48, вул. Зарічанська, 30.

ЦТП:

* проведення планового технічного обслуговування та ремонту обладнання ЦТП за адресами: вул. Кам`янецька, 257/1-Б, вул. Проскурівська, 65, вул. Прибузька, 36, прс. Миру, 61/2-А, 64/1-А, вул. Озерна, 10/1, вул. Свободи, 4-Б, вул. Молодіжна, 2, вул. Інститутська, 19, вул. Львівське шосе, 14, 29, вул. Тернопільська, 30, вул. Зарічанська, 2-А, 20/1-В, 30, прс. Миру, 92, САТ вул. Інститутська, 15/1.
* запуск в роботу ЦТП за адресами: вул. Спортивна, 58А, вул. Пілотська, 7 після проведення планового технічного обслуговування та ремонту обладнання.

Теплові мережі:

- обстеження теплових мереж на предмет витоків і робочого стану запірної арматури, а також теплових камер щодо їх закриття;

- ремонт (усунення пориву) мережі гарячого водопостачання за адресою: вул. Пулюя, 6;

- підготовчі роботи (розкопування, порізка асфальту, демонтаж зношених трубопроводів тощо) для заміни теплових мереж на нові попередньо ізольовані труби за адресою: пров. Шевченка, 1;

- монтаж нових попередньо ізольованих трубопроводів замість зношених теплових мереж за адресами: вул. Кам’янецька, 63, вул. Спортивна, 17;

- завершений монтаж, виконане гідравлічне випробування нових попередньо ізольованих трубопроводів замість зношених теплових мереж та мереж гарячого водопостачання за адресами: вул. Інститутська, 20/2, вул. Гайова, 2, вул. Чорнобрового, 2, вул. Зарічанська, 6/5;

- благоустрій території після монтажу нових попередньо ізольованих трубопроводів замість зношених теплових мереж за адресами: вул. Гайова, 2, вул. Чорнобрового, 2, вул. Кам’янецька, 52/2.

Житлові будинки:

- усунення технологічних відхилень в роботі внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання відповідно до заяв споживачів;

- обслуговування внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання згідно графіка.

Звернення громадян:

* до загального відділу надійшло 15 звернень громадян, які розглядаються у термін згідно чинного законодавства.

Лічильники тепла та ГВП:

* прийнято в експлуатацію 7 нових лічильників гарячої води та замінено 91 лічильник гарячої води, в яких закінчився термін чергової повірки;
* повірка засобів обліку теплової енергії.

Сервісний центр:

* надані відповіді на 10 звернень щодо проведення нарахувань за опалення та гаряче водопостачання;
* рознесення рахунків за спожиті послуги.

**Комунальне підприємство  по будівництву,  ремонту  та  експлуатації  доріг**

1. Виконано влаштування 107,8 м2 асфальтобетонного покриття:

- вул. Сіцінського (в районі буд. №14-№16, тротуар);

- вул. Чорновола (в районі вул. Гальчевського);

- вул. Чорновола (в районі зупинки «Східна») підготовчі роботи – фрезування (850 м2);

- вул. Панаса Мирного;

- вул. Володимирська.

2. Виконано влаштування 62 м2 асфальтобетонного покриття асфальтоукладальником:

- вул. Болбочана;

- вул. Грушевського (шляхопровід) - підготовчі роботи (2,5 м3 розбирання цементобетонного покриття).

3. Виконано ямковий ремонт 144,7 м2 асфальтобетонного покриття:

- під’їзна дорога до вул. Пулюя від вул. Депутатська;

- під’їзна дороги до шкіл (№24, №27) – підготовчі роботи (розбирання 115 м2 асфальтобетонного покриття, влаштування 133,8 м2 асфальтобетонного покриття).

4. Виконано влаштування пандусів для пішохідного переходу, пониження бортового каменю (новий світлофорний об’єкт) вул. Кам’янецька:

- демонтаж бортових каменів – 28 м. п.;

- встановлення бортових каменів - 36 м. п.;

- розбирання асфальтобетонного покриття - 16 м2;

- влаштування покриття тротуару з плитки тротуарної, тактильної - 27 м2.

5. Виконано влаштування 76,43 м3 лотка на узбіччі, укріплення узбіччя вул. Кам’янецька (мікрорайон Ружична).

6. Виконано ремонт 0,25 м3 лотка на вул. Кам’янецькій (бетону).

7. Виконано заміну 2 решіток на вулицях:

- Тернопільська (в р-ні буд. №38);

- Бандери (в р-ні вул. Озерної).

8.Виконано заміну 1 шт. плит на вул. Чорновола (в районі р. Кудрянка).

9. Виконано ремонт 2 колодязів на вул. П. Мирного в районі буд. № 22, буд. №30.

10. Виконано приварювання та ремонт решіток на дощоприймальних колодязях на

вул. Тернопільські, вул. Бандери:

- робота зварювального агрегату - 2 маш.\*год.;

- робота ЗІЛ-130 - 2 маш.\*год.

11. Виконано очищення 94,29 м3 водовідвідної канави екскаватором з навантаженням з перевезенням ґрунту на вул. Чорновола в р-ні вул. Майборського.

12. Виконано очищення водостічних мереж:

- вул. Вінницька (колодязі - 14 шт.; очистка виходів колекторів вручну - 0,8 м3; промивання поперечний труб - 15 м. п.);

- вул. Геологів (колодязі - 3 шт.);

- вул. Львівське шосе (колодязі - 12 шт.);

- вул. Чорновола (колодязі - 15 шт.).

Вивезено 154 м3 сміття та бруду.

Виконано відмітання 9657550 м2 проїжджої частини дороги, тротуарів та зеленої зони.

Виконано квартальне  технічне обслуговування 25 світлофорних об’єктів.

Виготовлено шафу безперебійного живлення.

Виконано ремонт обладнання АСКДР – 2 шт.

Встановлено 11 дорожніх знаків.

Нанесено 1137,20 м2 дорожньої розмітки.

Виконано фарбування 317 секцій/792,5 м. п. пішохідної огорожі.