## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники |  | *виділити жирним шрифтом
1 | Назва суб`єкта | Хмельницька міська лікарня
2 | Назва об`єкта | Харчоблок
3 | Адреса | пров.Проскурівський, 1 |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1988 |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 2299 |  | від централізованого теплопостачання
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 601 |  | від власної котельні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 11 |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  | 0 |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 0
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 0
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | 0 |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | 0 |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | так |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від централізованого теплопостачання |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | так |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | так
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | теплолічильник
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так з приготуванням їжі |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | наявна, функціонує |  | куб. м.
2017 рік
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 365
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 18
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 70
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 70
23 | Споживання гарячої води | куб. м. | 0
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 0
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год | 0
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 0
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) | тонн | 0
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує