Додаток 5

**Перелік енергоефективних**

**проектів в бюджетних закладах на період 2021-2030 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заклади** | **Споживання / S (кВт\*год/ кв.м.)** | **Рекомендовані заходи** |
| **Першочергові проекти 2021-2023 роки** | | | |
| 1 | ДНЗ №54 | 71,51 | Заміна вентиляції, освітлення, облаштування відливів |
| 2 | СЗОШ №14 | 64,01 | Доутеплення цоколю (з зовнішньої сторони) та модернізація внутрішньобудинкових мереж опалення |
| 3 | ДНЗ №21 | 110,63 | Встановлення індивідуального теплового пункту |
| 4 | Хмельницький міський перинатальний центр | 102,53 | Встановлення індивідуального теплового пункту (на прибудову) |
| 5 | ДНЗ №8 | 181,86 | Комплексна термомодернізація |
| 6 | ДНЗ №23 | 167,93 | Комплексна термомодернізація |
| 7 | ДНЗ №45 | 146,27 | Комплексна термомодернізація |
| 8 | ДНЗ №47 | 213,37 | Комплексна термомодернізація |
| 9 | ДНЗ №48 | 161,37 | Комплексна термомодернізація |
| 10 | СЗОШ №1 | 114,99 | Комплексна термомодернізація |
| 11 | ДНЗ №32 | 98,08 | Комплексна термомодернізація. Встановлення стабілізаторів струму і напруги. Встановлення індивідуального теплового пункту (з модулем приготування гарячої води) |
| 12 | ДНЗ №7 | 80,71 | Встановлення індивідуального теплового пункту |
| 13 | СЗОШ №20 | 63,21 | Встановлення індивідуального теплового пункту (разом з ДНЗ №7). Комплексна термомодернізація |
| 14 | ДНЗ №37 | 91,18 | Встановлення індивідуального теплового пункту |
| 15 | ДНЗ №39 | 173,34 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 16 | Хмельницька міська дитяча лікарня | 125,2 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 17 | Хмельницька міська дитяча лікарня | 107,18 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| **Середньострокові проекти 2023-2025 роки** | | | |
| 1 | ДНЗ №57 | 134,44 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 2 | ДНЗ №6 | 166,12 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 3 | ДНЗ №10 | 153,06 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 4 | ДНЗ №11 | 162,9 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 5 | ДНЗ №26 | 127,94 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 6 | ДНЗ №38 | 163,85 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 7 | ДНЗ №43 | 156,57 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 8 | Хмельницький колегіум ім. В. Козубняка | 73,21 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 9 | НВК №7 | 74,59 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 10 | Хмельницький палац творчості дітей та юнацтва | 83,57 | Встановлення індивідуального теплового пункту (балансування) |
| **Довгострокові проекти 2025-2030 роки** | | | |
| 1 | Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування | 94,48 | Встановлення індивідуального теплового пункту. Комплексна термомодернізація (старого корпусу) |
| 2 | ДНЗ №15 | 118,28 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 3 | ДНЗ №20 | 169,1 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 4 | Ліцей №15 | 79,54 | Ремонт даху |
| 5 | Ліцей №17 | 73,16 | Комплексна термомодернізація та ремонт водостічної системи |
| 6 | СЗОШ №12 | 94,25 | Комплексна термомодернізація |
| 7 | СЗОШ №18 | 97,55 | Встановлення індивідуального теплового пункту. Встановлення балансувальних клапанів на стояки опалення на корпус молодшої школи |
| 8 | СЗОШ №19 | 49,38 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту. Встановлення балансувальних клапанів на стояки опалення |
| 9 | СЗОШ №24 | 93,96 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 10 | СЗОШ №25 | 82,28 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 11 | Хмельницька дитяча школа образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва | 167,31 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 12 | Центр національного виховання учнівської молоді | 71,3 | Встановлення індивідуального теплового пункту |
| 13 | Гімназія №1 | 81,34 | Комплексна термомодернізація |
| 14 | ДНЗ №28 | 131,31 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 15 | ДНЗ №30 | 137,23 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 16 | ДНЗ №35 | 132,41 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 17 | ДНЗ №36 | 69,89 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 18 | ДНЗ №40 | 135,92 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 19 | ДНЗ №46 | 165,45 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 20 | ДНЗ №49 | 132,93 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 21 | ДНЗ №50 | 147,26 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 22 | ДНЗ №52 | 141,92 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 23 | ДНЗ №53 | 100,24 | Комплексна термомодернізація |
| 24 | ДНЗ №56 | 128,01 | Комплексна термомодернізація |
| 25 | НВК №4 | 109,19 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 26 | НВК №6 | 73,62 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 27 | НВК №9 | 80,36 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 28 | НВК №10 | 52,92 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 29 | НВК №31 | 92,08 | Комплексна термомодернізація |
| 30 | НВО №5 | 93,98 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 31 | НВО №23 | 107,47 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту. Встановлення теплової помпи «повітря-повітря» для опалення садочка (окрема будівля з електричним опаленням) |
| 32 | НВО №28 | 106,15 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 33 | СЗОШ №4 | 118,82 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 34 | СЗОШ №6 | 46,34 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 35 | СЗОШ №7 | 60,05 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту. Встановлення балансувальних клапанів на стояки опалення |
| 36 | СЗОШ №8 | 133,35 | Встановлення індивідуального теплового пункту. Комплексна термомодернізація |
| 37 | СЗОШ №13 | 158,77 | Комплексна термомодернізація. Передбачити передачу котельні на баланс теплопостачального підприємства |
| 38 | СЗОШ №14 | 128,05 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 39 | СЗОШ №18 | 93,44 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 40 | СЗОШ №21 | 54,29 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 41 | СЗОШ №22 | 73,21 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 42 | СЗОШ №27 | 75,27 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 43 | СЗОШ №29 | 55,4 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 44 | СЗОШ №32 | 133,87 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 45 | Технологічний багатопрофільний ліцей з загальноосвітніми класами ім. Артема Мазура | 71,42 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 46 | Хмельницький міжшкільний навчально-виробничий комбінат | 87,72 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 47 | Хмельницький міський будинок культури | 71,64 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 48 | ДМШ №1 | 147,45 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 49 | ДМШ №2 | 129,1 | Встановлення індивідуального теплового пункту. Утеплення дах і цоколь |
| 50 | ДШМ «Райдуга» | 113,76 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 51 | ХДШМ | 79,88 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 52 | Центральна бібліотека | 95,68 | Встановлення енергоефективного освітлення |
| 53 | ДЮСШ №1 | 104,75 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 54 | ДЮСШ №2 | 89,89 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту. На водоспортивній станції замінити електричну систему опалення на теплові помпи «повітря-повітря» |
| 55 | Центр реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю «Родинний затишок» | 240,86 | Встановлення індивідуального теплового пункту |
| 56 | Центр комплексноїї реабілітації дітей з інвалідністю «Школа життя» | 124,48 | Комплексна термомодернізація з встановленням індивідуального теплового пункту |
| 57 | Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації | 150,51 | Заміна газового котла на сучасний енергоефективний. Утеплення цоколю корпусу соціального готелю |