Додаток 1

до протоколу уповноваженої особи

виконавчого комітету

Хмельницької міської ради

від «14» грудня 2022 року №105-22

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі «Електрична енергія, код «ДК 021:2015-09310000-5 — Електрична енергія»**

З метою забезпечення приміщень виконавчого комітету Хмельницької міської ради електроенергією на 2023 рік, є необхідність в проведенні закупівлі електричної енергії очікуваною вартістю 2754800,00 грн.

**Кількісні вимоги:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Од. вим. | Кількість |
| 1 | Електрична енергія | кВт/год. | 275480 |

**Технічні та якісні характеристики:**

1. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару. **Якість постачання** – безперервне, комерційна якість постачання.

2. Учасник-постачальник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих стандартів якості постачання електричної енергії, в тому числі, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів.

*Згідно ст. 18 Закон України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.*

3. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення», ГОСТ 13109-97 *«Электрическаяэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»*.

4. Строк поставки Товару: **з 01 січня до 31 грудня 2023 року (включно).**

5. Постачальник повинен бути включений до переліку суб'єктів господарської діяльності, які мають ліцензії з постачання електричної енергії, який розміщений на офіційному веб-порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

7. Об`єкти споживача належать до групи Б (без АСКОЕ), 2-й клас напруги.

8. Місце поставки (передачі) Товару: **29013, Хмельницька область, Хмельницький район, точки комерційного обліку об’єктів споживача.**

9. **Умови постачання електричної енергії.**

Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

- Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами);

- Закону України «Про ринок електричної енергії» (із змінами);

- Правилам роздрібного ринку електричної енергії (затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312);

- іншим нормативно-правовим актам, прийнятих на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії

Уповноважена особа Олександр ХМЕЛІВСЬКИЙ