Результати спостережень за забрудненням поверхневих вод  та атмосферного повітря м. Хмельницького

за грудень 2018 р.

Таблиця 1.1 Вміст забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населених пунктів Хмельницької області

Звітний рік: 2018

Звітний місяць: грудень

| # Назва Забруднюючої речовини | Гранично допустимі Концентрації шкідливих речовин (ГДК), мг/м3 |  | Максимально разові концентрації, у кратності ГДК | Кількість перевищень середньо добових ГДК (разах) | Середньомісячна концентрація по постах спостереження |  | Середньомісячна концентрація по місту, у кратності ГДК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | середньодо бові | максималь но разові |  |  | пост №1 | пост №2 | Звітний місяць | Попередній місяць | Відповідний місяць минулого року |
| ## Хмельницький |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аміак | 0,04 | 0,2 | 0,072 |  | 0,0058 | 0,0069 | 0,16 | 0,15 | 0,11 |
| Діоксид азоту | 0,040 | 0,20 | 0,44 |  | 0,043 | 0,043 | 1,07 | 1,02 | 1,43 |
| Діоксид вуглецю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Діоксид сірки | 0,05 | 0,5 | 0,09 |  | 0,024 | 0,022 | 0,46 | 0,55 | 0,67 |
| Метан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оксид азоту | 0,06 | 0,4 | 0,13 |  | 0,026 | 0,026 | 0,43 | 0,42 | 0,45 |
| Оксид вуглецю | 3,0 | 5,0 | 0,61 |  | 1,47 | 2,30 | 0,63 | 0,64 | 0,6 |
| Пил | 0,15 | 0,5 | 0,20 |  | 0,059 | 0,050 | 0,36 | 0,38 | 0,35 |
| Розчинні сульфати |  |  |  |  | 0,0004 | 0,0004 |  |  |  |
| Сульфати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фенол | 0,003 | 0,01 | 0,27 |  | 0,0012 | 0,0011 | 0,38 | 0,42 | 0,4 |
| Формальдегід | 0,003 | 0,035 | 0,22 |  | 0,0028 | 0,0031 | 0,98 | 1,00 | 1,15 |
| Фтористий водень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хлористий водень | 0,2 | 0,2 | 0,24 |  | 0,022 | 0,020 | 0,11 | 0,08 | 0,21 |

Таблиця 2.1. Хімічне забруднення поверхневих вод

# Звітний рік: 2018

# Звітний місяць: грудень

| Назва водостоку (водойми) | Найменування пункту спостереження | Розташування створу | Відомча приналеж- ність | Басейн річки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Південний Буг | м.Хмельницький | 0,7км вище міста | ДСНС, КЛСЗПС Хмельницького ЦГМ | лім.Дніпровсько-Бугський, Чорне море |
| Гідрохімічні показники |  | Одиниці виміру | Гранично –допустима концентрація (ГДК)/рибогосподарські нормативи | Визначені дані даної водойми |
| Азот амонійний |  | мг/дм3 | 0,39(N) | 1,57 |
| Азот загальний |  | мг/дм3 |  | 1,910 |
| АСПАР |  | мг/дм3 | 0,5 | 0,02 |
| БСК5 |  | мг/дм3 | 3,0 | 2,92 |
| Водневий показник |  | РН |  | 7,61 |
| Завислі речовини |  | мг/дм3 |  | 6,75 |
| Залізо(загальне) |  | мг/дм3 | 0,1 |  |
| Запах |  | Бали |  | 0 |
| Кольоровість |  | Бали |  | 21 |
| Нафтопродукти |  | мг/дм3 | 0,05 | 0,009 |
| Нітрати |  | мг/дм3 | 9,0(N) | 0,29 |
| Нітрити |  | мг/дм3 | 0,02(N) | 0,050 |
| Прозорість |  | См |  | 18 |
| Розчинний кисень |  | мг/дм3 | 4,0 | 5,66 |
| Температура |  | Град |  | 2,1 |
| Феноли |  | мг/дм3 | 0,001 | 0,004 |
| Хром (+6) |  | мг/дм3 | 0,001 | 0,0023 |
| ХСК |  | мг/дм3 |  | 11,8 |

| Назва водостоку (водойми) | Найменування пункту спостереження | Розташування створу | Відомча приналеж- ність | Бассейн річки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Південний Буг | м.Хмельницький | 1км нижче міста; 1км нижче ск.ст.вод ВУВКГ | ДСНС, КЛСЗПС Хмельницького ЦГМ | лім.Дніпровсько-Бугський, Чорне море |
| Гідрохімічні показники |  | Одиниці виміру | Гранично –допустима концентрація (ГДК)/рибогосподарські нормативи | Визначені дані даної водойми |
| Азот амонійний |  | мг/дм3 | 0,39(N) | 9,03 |
| Азот загальний |  | мг/дм3 |  | 9,520 |
| АСПАР |  | мг/дм3 | 0,5 | 0,04 |
| БСК5 |  | мг/дм3 | 3,0 | 7,04 |
| Водневий показник |  | РН |  | 7,98 |
| Завислі речовини |  | мг/дм3 |  | 7,9 |
| Залізо(загальне) |  | мг/дм3 | 0,1 |  |
| Запах |  | Бали |  | 0 |
| Кольоровість |  | Бали |  | 19 |
| Нафтопродукти |  | мг/дм3 | 0,05 | 0,014 |
| Нітрати |  | мг/дм3 | 9,0(N) | 0,35 |
| Нітрити |  | мг/дм3 | 0,02(N) | 0,140 |
| Прозорість |  | См |  | 17 |
| Розчинний кисень |  | мг/дм3 | 4,0 | 9,38 |
| Температура |  | Град |  | 5,2 |
| Феноли |  | мг/дм3 | 0,001 | 0,005 |
| Хром (+6) |  | мг/дм3 | 0,001 | 0,0058 |
| ХСК |  | мг/дм3 |  | 31,4 |

Радіоактивне забруднення повітря міста Хмельницького

Звітний рік: 2018

Звітний місяць: грудень

| Пункт спостереження | Рівень природного фону | Гамма-фон, мкР/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимально-разовий рівень | Середньомісячне значення |  |
|  |  |  | Звітний місяць | Попередній місяць |
| ОГМС Хмельницький | 13 | 15 | 12 | 12 |

Начальник Хмельницького обласного

центру  з гідрометеорології                                                                             Ю. Вороновський